## CAPEX
CAPEX — Inversión en activos fijos · Solvik (MVP)
Todas las cifras en PESOS MEXICANOS (MXN), sin IVA. Depreciación lineal mensual = Valor / (vida útil años × 12).
# | Categoría | Concepto / Especificación | Valor adq. (sin IVA) | Vida útil (años) | Vida útil (meses) | Depreciación / mes
1 | Vehículos | Camioneta/van de instalación seminueva (Nissan NV350 / RAM ProMaster, caja cerrada) | 420000 | 4
2 | Vehículos | Remolque para transporte de paneles (capacidad 750 kg) | 60000 | 5
3 | Herramienta | Kit de herramienta eléctrica (rotomartillo, atornilladores, esmeril, sierra) | 45000 | 4
4 | Herramienta | Herramienta manual e instrumentos de medición (multímetro, pinza amp., megóhmetro, cámara termográfica) | 38000 | 4
5 | Herramienta | Equipo de seguridad en altura (arneses, líneas de vida, EPP NOM-009-STPS) | 35000 | 3
6 | Herramienta | Andamios y escaleras de fibra de vidrio | 28000 | 5
7 | Herramienta | Estación de crimpado y conectorización solar (engarzadora MC4, pelacables) | 18000 | 5
8 | Cómputo | Laptops y estación de diseño/CAD (×4) | 80000 | 3
9 | Cómputo | Servidor/NAS y sistema de respaldo | 30000 | 4
10 | Cómputo | Smartphones y tablets de campo (×3) | 24000 | 2
11 | Cómputo | Impresora/multifuncional | 8000 | 4
12 | Mobiliario | Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, sala de juntas) | 55000 | 10
13 | Mobiliario | Anaqueles y racks de bodega (carga pesada) | 40000 | 10
14 | Mobiliario | Adecuación de bodega y oficina (obra menor + instalación eléctrica) | 70000 | 5
15 | Mobiliario | Clima / minisplit oficina y bodega | 22000 | 10
16 | Demostración | Sistema demostrativo de showroom (panel + inversor + batería) | 50000 | 5
17 | Intangibles SW | Desarrollo de App móvil iOS/Android (MVP) | 360000 | 3
18 | Intangibles SW | Plataforma de monitoreo + módulo IA (backend y dashboards) | 260000 | 3
19 | Intangibles SW | Implementación CRM/ERP (setup e integración) | 55000 | 3
20 | Intangibles SW | Sitio web y e-commerce | 35000 | 3
21 | Preoperativos | Registro de marca (IMPI) e identidad visual | 40000 | 5
22 | Preoperativos | Constitución legal (SAPI), notario y permisos iniciales | 38000 | 5
23 | Preoperativos | Certificaciones (NOM-001-SEDE, capacitación CONUEE/CRE) | 32000 | 3
TOTAL CAPEX
Resumen por categoría
| Categoría | Inversión
| Vehículos | 480000
| Herramienta | 164000
| Cómputo | 142000
| Mobiliario | 187000
| Demostración | 50000
| Intangibles SW | 710000
| Preoperativos | 110000
Parámetros de vida útil — México (tasa máx. ISR, art. 33-34 LISR)
| Construcciones / adecuaciones | 5% · 20 años
| Mobiliario y equipo de oficina | 10% · 10 años
| Equipo de cómputo | 30% · 3.3 años
| Automóviles y vehículos | 25% · 4 años
| Maquinaria y equipo (general) | 10% · 10 años
| Herramienta, dados y troqueles | 35% · ≈3 años
| Equipo de comunicación telefónica | 25% · 4 años
| Gastos diferidos / intangibles | 15% · ≈6.7 años
| Gastos preoperativos | 10% · 10 años

## OPEX
OPEX — Gastos operativos mensuales · Solvik (MVP)
Todas las cifras en PESOS MEXICANOS (MXN). Precios de material directo: ver hoja «Fichas técnicas y precios».
| Porcentaje de prestaciones de ley (IMSS, aguinaldo, vacaciones, prima vac.): | 35%
A) SUELDOS Y CARGAS SOCIALES (mensual)
| Concepto | Monto / mes
| Director General (CEO) | 35000
| Líder Comercial / Ventas | 22000
| Ingeniero Solar / Diseño y Operaciones | 25000
| Instalador líder (jefe de cuadrilla) | 14000
| Ayudante de instalación | 9000
| Analista Financiero / Administración | 16000
| Growth / Marketing | 18000
| Servicio al cliente / Postventa (medio tiempo) | 8000
Subtotal sueldos
Prestaciones de ley (35%)
TOTAL NÓMINA + CARGAS
B) COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN — CIF (mensual)
| Concepto | Monto / mes
| Renta de oficina | 12000
| Renta de bodega/almacén | 8000
| Energía eléctrica | 2500
| Agua | 600
| Internet y telefonía | 2500
| Software CRM (HubSpot/Pipedrive) | 2800
| Software ERP/contabilidad (CONTPAQi) | 1800
| Software de monitoreo/IA (cloud + APIs) | 4500
| Combustible (van) | 6000
| Mantenimiento vehicular | 2000
| Casetas y peajes | 1500
| Herramienta menor y consumibles (silicón, cinchos, tornillería) | 3000
| EPP y uniformes | 1200
| Seguro de responsabilidad civil + equipo | 3500
| Seguro de vehículo | 1800
| Honorarios contables | 4500
| Honorarios legales | 2500
| Papelería y artículos de oficina | 800
| Servicio de limpieza | 1500
| Comisiones bancarias / TPV | 2000
| Capacitación y certificación continua | 2000
TOTAL CIF (sin depreciación)
(+) Depreciación/amortización (de hoja CAPEX)
C) MATERIAL DIRECTO POR PRODUCTO — costo unitario (BOM)
C.1 · Sistema Fotovoltaico Residencial 4 kWp (microcrédito y contado comparten BOM)
| Componente | Costo / sistema
| Panel solar 550 Wp monocristalino PERC (×8) | 24000
| Inversor string 5 kW monofásico (Growatt MIN 5000) | 16500
| Riel de montaje aluminio 6005-T6 4.8 m (×5) | 3900
| Abrazaderas mid/end clamps + grapas | 1200
| Tornillería y soportes de fijación a techo | 1400
| Cable solar FV 6 mm² / 10 AWG (40 m) | 1280
| Conectores MC4 macho/hembra (10 pares) | 600
| Cable AC THW-LS + tubo conduit | 900
| Centro de carga + interruptores termomagnéticos | 1400
| Supresor de picos (SPD) CC/CA Tipo II | 1200
| Seccionador / desconectador CC 1000 V | 900
| Sistema de tierra física (varilla + cable desnudo) | 800
| Medidor bidireccional (interconexión CFE) | 3000
| Mano de obra de instalación (cuadrilla, 1–2 días) | 7000
| Trámites de interconexión CFE / gestoría | 2500
| Flete y maniobras | 2000
COSTO DIRECTO UNITARIO — Sistema FV
C.2 · Calentador Solar 200 L (20 tubos al vacío, alta presión)
| Componente | Costo / equipo
| Termotanque solar 200 L · 20 tubos al vacío · SS304 alta presión | 5800
| Estructura / soporte galvanizado | 600
| Tubería CPVC y conexiones | 550
| Aislante térmico para tubería | 200
| Válvulas y accesorios (check, alivio, mezcladora termostática) | 400
| Mano de obra de instalación (medio día) | 700
| Flete | 250
COSTO DIRECTO UNITARIO — Calentador Solar
RESUMEN — OPEX FIJO MENSUAL (nómina + CIF + depreciación)

## Fichas técnicas y precios
Fichas técnicas y precios de referencia de materiales (mercado mexicano, jun-2026)
Precios de REFERENCIA en MXN (con IVA salvo nota), recabados de proveedores en línea. Confirmar con cotización formal antes de comprar. Fuentes citadas en la última columna.
# | Material | Marca / Modelo sugerido | Especificaciones técnicas clave | Precio ref. (MXN) | Unidad | Fuente consultada
1 | Panel solar fotovoltaico | Jinko Tiger Pro JKM550M-72HL4-V / JA Solar 550W | 550 Wp, monocristalino PERC, 144 celdas (HC), efic. 21.3%, Voc 49.6 V, Isc 13.96 A, Vmp 41.2 V, Imp 13.35 A, 2384×1303×35 mm, ~28 kg, garantía 25 años producto / 30 años potencia lineal | $2,461 – $3,291 | pieza | PGI Energy; XLStore Exel Solar; Tienda Solar
2 | Inversor solar string | Growatt MIN 5000TL-X / 5000TL-XH | 5 kW monofásico 220 V, 2 MPPT independientes, efic. máx 98.4% (EU 97.5%), monitoreo Wi-Fi, garantía 5 años (ampliable a 10) | $15,000 – $18,000 | pieza | MercadoLibre MX; Enertik; Vecosolar
3 | Riel de montaje | Perfil aluminio 6005-T6 anodizado 4800 mm | Aluminio estructural anodizado, apto para teja/lámina/superficie plana, carga viento 2400 Pa | $700 – $900 | pieza | Enertik México
4 | Abrazaderas / clamps | Mid clamp + End clamp aluminio | Sujeción de módulo a riel, aluminio + acero inox, ajuste 30–40 mm | $35 – $60 | pieza | Enertik; Conermex
5 | Cable solar FV | Cable 6 mm² (10 AWG) rojo/negro | Doble aislamiento XLPE, 1500 VDC, resistente UV/intemperie, -40 a 90 °C | $28 – $40 | metro | TeknoSolar; Coelectrix
6 | Conector MC4 | Conector MC4 macho/hembra | 30 A, 1000–1500 VDC, IP68, contacto de cobre estañado | $200 – $870 | par | Mercantil Eléctrico; Enertik
7 | Centro de carga + termomagnéticos | IUSA / Eaton / Square D | Centro de carga 2–8 circuitos + interruptores termomagnéticos 1–2 polos | $129 – $405 | pieza | Ace Hardware MX; Home Depot MX
8 | Supresor de picos (SPD) | SPD Tipo II CC/CA | Protección contra sobretensiones, 1000 VDC / 275 VAC, clase II | $900 – $1,500 | pieza | Conermex
9 | Seccionador CC | Desconectador DC 1000 V | Seccionador bajo carga, 1000 VDC, 2–4 polos | $700 – $1,100 | pieza | Enertik
10 | Medidor bidireccional | Medidor de energía bidireccional | Mide consumo e inyección a red CFE (Net Metering/Billing), monofásico | $2,500 – $3,500 | pieza | MercadoLibre MX; Zenergía
11 | Calentador solar 200 L | Ecology / Tlaloc / Sunkissed (20 tubos) | 200 L, 20 tubos al vacío, tanque SS304, alta presión, 5–6 personas, soporte incluido | $6,449 – $9,500 | equipo | Ecology; Home Depot MX; LedsBeSolar; Kalorsol
12 | Tubería e hidráulica | CPVC + conexiones + válvulas | Tubería CPVC alta temperatura, válvula check, válvula de alivio, mezcladora termostática | $900 – $1,600 | lote | Material hidráulico (ferretería)
13 | Sistema de tierra física | Varilla copperweld + cable desnudo | Varilla 5/8" × 3 m, cable cobre desnudo, conector tipo barra | $600 – $1,000 | lote | Material eléctrico
Nota: el rango de precios refleja distintos proveedores/calidades. En el OPEX se usó un valor representativo dentro de cada rango. Mano de obra, trámites CFE y flete son servicios (sin ficha técnica).